附件4

村卫生室建设指导意见

一、总则

第一条  为加强村卫生室建设项目的管理，合理确定建设规模和标准，满足村卫生室基本功能需要，提高服务能力和水平，发挥最大投资效益，特制定村卫生室建设指导意见。

第二条  村卫生室承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治等工作。

第三条  建设总体目标是：通过加大政府投入和深化改革，进一步改善基础设施条件，完善服务功能，提高服务能力，满足人民群众健康需求。

二、建设原则

第四条  1个行政村只建设1所村卫生室，邻近行政村宜共建1所。乡镇卫生院所在村原则上不建设卫生室。

第五条  政府要优先安排偏远地区、民族地区、贫困地区和重大传染病、地方病流行地区以及尚无医疗点的行政村村卫生室建设。

第六条  要做到规模适度、功能适用、装备适宜、经济合理。

第七条  建设项目应以县为单位统一组织实施。

三、房屋建设与器械配置标准

第八条  每所村卫生室房屋建设标准为60平方米，服务人口多的，可适当调增建筑面积。不设病床。

第九条  根据实际需要，参考下表选择配置品目。

村卫生室器械配置品目表

| 序号 | 基本设备 | 序号 | 基本设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听诊器 | 19 | 电针仪 |
| 2 | 血压计 | 20 | TDP神灯 |
| 3 | 体温计 | 21 | 诊查床 |
| 4 | 吸痰器 | 22 | 观察床 |
| 5 | 简易呼吸器 | 23 | 无菌柜 |
| 6 | 身高体重计 | 24 | 健康档案柜 |
| 7 | 便携式高压消毒锅（带压力表） | 25 | 中、西药品柜 |
| 8 | 清创缝合包 | 26 | 中药饮片柜（药斗） |
| 9 | 出诊箱 | 27 | 桌椅 |
| 10 | 治疗盘 | 28 | 健康宣传版 |
| 11 | 冷藏包（箱） | 29 | 担架 |
| 12 | 至少50支各种规格一次性注射器 | 30 | 处置台 |
| 13 | 医用储槽 | 31 | 有盖污物桶 |
| 14 | 有盖方盘 | 32 | 输液架 |
| 15 | 氧气包 | 33 | 地站灯 |
| 16 | 开口器 | 34 | 手电筒 |
| 17 | 压舌板 | 35 | 应急照明设施 |
| 18 | 止血带 |  |  |

四、建筑要求

第十条  应贯彻适用、经济、美观的原则。

第十一条  用房要按诊断、治疗、储药和防保功能分开布置。

第十二条  应满足耐久、防火、抗震、建筑节能等方面的基本要求。